|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бачурина Володи 17 | "01"07" 2024г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |
| № п/п | Перечень работ | Периодичность | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м. общей площади (руб.) в месяц |
| 1. | Содержание лестничных клеток, в том числе: |  | 2,8300 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей нижних 2-х этажей | 6 раз в неделю | 2,3205 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю | 0,2954 |
| 1.3. | Мытьё полов лестничных площадок, маршей 1-х этажей | 1 раз в месяц | 0,2141 |
| 2. | Содержание дворовых территорий, в том числе: |  | 4,8605 |
| 2.1. | Летний период |  | 0,0000 |
|  | подметание территории с усовершенствованным покрытием | 12 раз в месяц | 0,8658 |
|  | уборка грунта от случайного мусора | 12 раз в месяц | 0,4401 |
|  | выкашивание газонов | 2 раза в год | 0,0217 |
| 2.2. | Зимний период |  | 0,0000 |
|  | сдвигание (подметание) снега с усовершенствованного покрытия | 20 раз в месяц | 3,2784 |
|  | уборка грунта от случайного мусора | 4 раз в месяц | 0,0262 |
|  | посыпка усовершенствованного покрытия пескосоляной смесью | 6 раз в месяц | 0,2137 |
| 2.3. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 0,0147 |
| 3. | Техническое обслуживание и ремонт системы отопления, в том числе: |  | 2,0335 |
| 3.1. | Техническое обслуживание общедомовой системы отопления | по мере необходимости | 1,3282 |
| 3.2. | Текущий ремонт отдельными местами общедомовой системы центрального отопления | по мере необходимости | 0,6750 |
| 3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования* | по мере необходимости | 0,0303 |
| 4. | Технических осмотров и мелкий ремонт вентиляционных систем и дымоудаления, в том числе: |  | 0,0245 |
| 4.1. | Проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | санузел -1 раз в год; | 0,0082 |
|  |  | кухня – 3 раза в год | 0,0163 |
| 5. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1,4149 |
| 6. | Дератизация | по мере необходимости | 0,0242 |
| 7. | Дезинсекция | по мере необходимости | 0,0987 |
| 8. | Техническое обслуживание и ремонт систем водопровода и канализации, в том числе: |  | 2,7770 |
| 8.1. | Техническое обслуживание общедомовых сетей водоснабжения | по мере необходимости | 0,9124 |
| 8.2. | Текущий ремонт общедомовых сетей водоснабжения отдельными местами* | по мере необходимости | 0,4726 |
| 8.3. | Техническое обслуживание общедомовых сетей канализации | по мере необходимости | 1,3565 |
| 8.4. | Текущий ремонт общедомовых сетей канализации отдельными местами * | по мере необходимости | 0,0356 |
| 8.5. | Техническое ежемесячное обслуживание и снятие показаний коллективных приборов учета, поверка по графику. | ежемесячно (поверка по графику) | 0,0000 |
| 9. | Техническое обслуживание и ремонт системы электроснабжения, в том числе: |  | 0,8179 |
| 9.1. | Техническое обслуживание общедомовой системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,4694 |
| 9.2. | Текущий ремонт общедомовой системы электроснабжения* | по мере необходимости | 0,2863 |
| 9.3. | Техническое ежемесячное обслуживание и снятие показаний коллективных приборов учета, поверка по графику. | ежемесячно (поверка по графику) | 0,0623 |
| 10. | Техническое обслуживание и ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе: |  | 2,5695 |
| 10.1. | Техническое обслуживание общедомовых сетей горячего водоснабжения | по мере необходимости | 1,0650 |
| 10.2. | Текущий ремонт общедомовых сетей горячего водоснабжения отдельными местами* | по мере необходимости | 0,6130 |
| 10.3. | Техническое ежемесячное обслуживание и снятие показаний коллективных приборов учета, поверка по графику. | ежемесячно (поверка по графику) | 0,8914 |
| 11. | Крыши, в том числе: |  | 0,1510 |
| 11.1. | Устранение протечек кровли отдельными местами | по мере необходимости | 0,1017 |
| 11.2. | Ремонт кровли отдельными местами* | по мере необходимости | 0,0492 |
| 12. | Наружные стены, места общего пользования, в том числе: |  | 0,3947 |
| 12.1. | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов* | по мере необходимости | 0,0000 |
| 12.2. | Окраска стен, дверей помещений общего пользования* | по мере необходимости | 0,3947 |
| 13. | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов, в том числе: |  | 0,5084 |
| 13.1. | Диагностика внутридомовых газопроводов | 1 раз в пять лет | 0,1891 |
| 13.2. | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов | ежегодно | 0,3194 |
| 14. | Объекты внешнего благоустройства, прочие работы в том числе: |  | 0,0185 |
| 14.1. | Окраска объектов внешнего благоустройства, прочие работы* | по мере необходимости | 0,0185 |
| 15. | Услуги по начислению платежей за ЖКУ, ведению регистрационного учета граждан | ежемесячно | 0,2932 |
| 16. | Услуги расчетно-кассового обслуживания | ежемесячно | 0,2600 |
| 17. | Услуги по управлению многоквартирным домом | ежемесячно | 1,7435 |
|  | Всего: |  | 20,82 |
| * Данный вид работ определяется на основании осенне-весенних осмотров. |  |  |  |
| Оказание услуг по многоквартирному дому определяется собираемостью платежей от населения данного дома. |  |  |  |