|  |  | Приложение № 2 к договору управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, улица |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Энергостроителей 11 | "01"07" 2025г. |
| Перечень работ и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м общей площади в месяц. |  |  |  |
| № п/п | Перечень работ | Периодичность | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м. общей площади (руб.) в месяц |
| 1. | Содержание лестничных клеток, в том числе: |  | 0,0000 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей нижних 2-х этажей | 6 раз в неделю | 0,0000 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю | 0,0000 |
| 1.3. | Мытьё полов лестничных площадок, маршей 1-х этажей | 1 раз в месяц | 0,0000 |
| 1.4. | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка (мытьё) | 6 раз в неделю | 0,0000 |
| 2. | Содержание дворовых территорий, в том числе: |  | 5,7863 |
| 2.1. | Летний период |  | 0,0000 |
|  | подметание территории с усовершенствованным покрытием | 12 раз в месяц | 0,7067 |
|  | уборка грунта от случайного мусора | 12 раз в месяц | 2,4133 |
|  | выкашивание газонов | 2 раза в год | 0,0901 |
| 2.2. | Зимний период |  | 0,0000 |
|  | сдвигание (подметание) снега с усовершенствованного покрытия | 20 раз в месяц | 2,3233 |
|  | уборка грунта от случайного мусора | 4 раз в месяц | 0,1301 |
|  | посыпка усовершенствованного покрытия пескосоляной смесью | 6 раз в месяц | 0,1051 |
| 2.3. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю | 0,0178 |
| 3. | Техническое обслуживание и ремонт системы отопления, в том числе: |  | 1,7171 |
| 3.1. | Техническое обслуживание общедомовой системы отопления | по мере необходимости | 1,6733 |
| 3.2. | Текущий ремонт отдельными местами общедомовой системы центрального отопления | по мере необходимости | 0,0000 |
| 3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования* | по мере необходимости | 0,0438 |
| 4. | Технических осмотров и мелкий ремонт вентиляционных систем и дымоудаления, в том числе: |  | 0,0238 |
| 4.1. | Проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | санузел -1 раз в год; | 0,0079 |
|  |  | кухня – 3 раза в год | 0,0159 |
| 5.2. | Проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления | 4 раза в год | 0,0000 |
| 5. | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1,7121 |
| 6. | Дератизация | по мере необходимости | 0,0201 |
| 7. | Дезинсекция | по мере необходимости | 0,0819 |
| 8. | Лифты, в том числе: |  | 0,0000 |
| 8.1. | Техническое обслуживание лифтов | круглосуточно | 0,0000 |
| 9. | Техническое обслуживание и ремонт систем водопровода и канализации, в том числе: |  | 2,7566 |
| 9.1. | Техническое обслуживание общедомовых сетей водоснабжения | по мере необходимости | 1,0045 |
| 9.2. | Текущий ремонт общедомовых сетей водоснабжения отдельными местами* | по мере необходимости | 0,0000 |
| 9.3. | Техническое обслуживание общедомовых сетей канализации | по мере необходимости | 1,2810 |
| 9.4. | Текущий ремонт общедомовых сетей канализации отдельными местами * | по мере необходимости | 0,3479 |
| 9.5. | Техническое ежемесячное обслуживание и снятие показаний коллективных приборов учета, поверка по графику. | ежемесячно (поверка по графику) | 0,1232 |
| 10. | Техническое обслуживание и ремонт системы электроснабжения, в том числе: |  | 0,6953 |
| 10.1. | Техническое обслуживание общедомовой системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,6686 |
| 10.2. | Текущий ремонт общедомовой системы электроснабжения* | по мере необходимости | 0,0000 |
| 10.3. | Техническое ежемесячное обслуживание и снятие показаний коллективных приборов учета, поверка по графику. | ежемесячно (поверка по графику) | 0,0267 |
| 11. | Техническое обслуживание и ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе: |  | 1,3676 |
| 11.1. | Техническое обслуживание общедомовых сетей горячего водоснабжения | по мере необходимости | 0,8496 |
| 11.2. | Текущий ремонт общедомовых сетей горячего водоснабжения отдельными местами* | по мере необходимости | 0,0000 |
| 11.3. | Техническое ежемесячное обслуживание и снятие показаний коллективных приборов учета, поверка по графику. | ежемесячно (поверка по графику) | 0,5180 |
| 12. | Крыши, в том числе: |  | 0,2069 |
| 12.1. | Устранение протечек кровли отдельными местами | по мере необходимости | 0,1013 |
| 12.2. | Ремонт кровли отдельными местами* | по мере необходимости | 0,1056 |
| 13. | Наружные стены, места общего пользования, в том числе: |  | 0,0000 |
| 13.1. | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов* | по мере необходимости | 0,0000 |
| 13.2. | Окраска стен, дверей помещений общего пользования* | по мере необходимости | 0,0000 |
| 14. | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов, в том числе: |  | 0,4881 |
| 15.1. | Диагностика внутридомовых газопроводов | 1 раз в пять лет | 0,1522 |
| 14.1. | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов | ежегодно | 0,3359 |
| 15. | Объекты внешнего благоустройства, прочие работы в том числе: |  | 0,2170 |
| 15.1. | Окраска объектов внешнего благоустройства, прочие работы* | по мере необходимости | 0,2170 |
| 16. | Услуги по начислению платежей за ЖКУ, ведению регистрационного учета граждан | ежемесячно | 0,6575 |
| 17. | Услуги расчетно-кассового обслуживания | ежемесячно | 0,2600 |
| 18. | Услуги по управлению многоквартирным домом | ежемесячно | 2,1096 |
|  | Всего: |  | 18,10 |
| * Данный вид работ определяется на основании осенне-весенних осмотров. |  |  |  |
| Оказание услуг по многоквартирному дому определяется собираемостью платежей от населения данного дома. |  |  |  |